QCĐP 01:2026/TPHP

QCĐP 01:2026/TPHP


[image: image1.png]




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       QCĐP 01:2026/TPHP
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH 
SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Local technical regulation on Domestic Water Quality
in Hải Phòng City)
HẢI PHÒNG - 2026
Lời nói đầu

QCĐP 01:2026/TPHP do Ban soạn thảo được thành lập tại Quyết định số 4951/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 biên soạn, Sở Y tế trình duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG
VỀ CHẤT LƯỢNGNƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy chuẩn này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Các đơn vị cấp nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có mạng lưới cấp nước cho người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ không áp dụng theo Quy chuẩn này mà áp dụng theo Quy chuẩn của địa phương nơi cơ sở đó có hoạt động khai thác, sản xuất.
3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước khoáng thiên nhiên đóng bình và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).

2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.

3. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.
4. MNP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number” có nghĩa là số có xác suất lớn nhất.
5. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ đục.
6. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải của Hoa Kỳ.
7. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
8. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch, ngưỡng giới hạn cho phép.
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	 
	Các thông số nhóm A 

	 
	a. Thông số vi sinh vật

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL
	< 1

	 
	b. Thông số cảm quan và hoá học

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH(*)
	-
	Trong khoảng 6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)(***)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng 0,2-1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2

	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	11
	Clorua (Chloride) (Cl-)
	mg/L
	250 hoặc 300(**)

	Các thông số nhóm B 

	 
	a. Thông số vi sinh vật

	12
	Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/100mL
	< 1

	13
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/100mL
	< 1

	 
	b. Thông số hoá học

	14
	Antimon (Sb)
	mg/L
	0,02

	15
	Bari (Ba)
	mg/L
	1,3

	16
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	0,003

	17
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	2,4

	18
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01

	19
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	1

	20
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	300

	21
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	2

	22
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0,05

	23
	Florua (Fluoride) (F-)
	mg/L
	1,5

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1

	25
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0,2

	26
	Natri (Na)
	mg/L
	200

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	11

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,9

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	0,04

	32
	Sulfat (Sulfate) (SO42-)
	mg/L
	250

	33
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0,001

	34
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1.000

	 
	Nhóm Alkan Clo hóa

	35
	1,1,1 - Trichloroethane (C2H3CI3)
	µg/L
	2.000

	36
	1,2 - Dichloroethane (C2H4CI2)
	µg/L
	30

	37
	1,2 - Dichloroethene (C2H2CI2)
	µg/L
	50


	38
	Carbon tetrachloride (CCI4)
	µg/L
	2

	39
	Tetrachloroethene (C2CI4)
	µg/L
	40

	40
	Trichloroethene (C2HCI3)
	µg/L
	8

	41
	Vinyl chloride (C2H3CI)
	µg/L
	0,3

	 
	Nhóm Hydrocacbua thơm

	42
	Benzene (C6H6)
	µg/L
	10

	43
	Ethylbenzene (C8H10)
	µg/L
	300

	44
	Styrene (C8H8)
	µg/L
	20

	45
	Toluene (C7H8)
	µg/L
	700

	46
	Xylene (C8H10)
	µg/L
	500

	 
	Nhóm Benzen Clo hóa

	47
	1,2 - Dichlorobenzene (C6H4Cl2)
	µg/L
	1.000

	 
	Nhóm chất hữu cơ phức tạp

	48
	Hexachlorobutadiene (C4CI6)
	µg/L
	0,6

	 
	Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật

	49
	1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2CI)
	µg/L
	1

	50
	1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2)
	µg/L
	40

	51
	1,3- Dichloropropene (C3H4CI2)
	µg/L
	20

	 
	Nhóm Trihalomethane (THM)

	52
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	µg/L
	60

	53
	Bromoform (CHBr3)
	µg/L
	100

	54
	Chloroform (CHCl3)
	µg/L
	300

	55
	Dibromochloromethane (CHBr2CI)
	µg/L
	100


Chú thích: 
- Dấu (*) thông số đo tại hiện trường

- Dấu (**) Chỉ áp dụng cho vùng ven biển, hải đảo hoặc khu vực bị nhiễm mặn
- Dấu (***) Chỉ áp dụng các đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm
- Dấu (-) là không có đơn vị tính
- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1
Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Điều 5. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch
1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025; Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch (kể cả phương tiện đo hiện trường) phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.
2. Thông số chất lượng nước sạch: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B theo điểm a và b khoản 3 Điều 5 của Quy chuẩn này; Các đơn vị sử dụng nước phải tổ chức thực hiện nội kiểm chất lượng nước quy định tại các điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
3. Thử nghiệm định kỳ
a) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm A - QCĐP: Không ít hơn 01 lần/ 1 tháng.

b) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm B - QCĐP: Không ít hơn 1 lần/ 6 tháng. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp thì tần suất thử nghiệm được giảm xuống 01 năm/1 lần. Đơn vị cấp nước được áp dụng tần suất 01 năm/ lần cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.
4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT trong các trường hợp sau:

a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

d) Khi xuất hiện yếu tố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Định kỳ 03 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định tại Điều 4 của TT52/2024/TT-BYT ban hành QCVN 1-1:2024 trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp thì tần suất thử nghiệm định kỳ được giảm xuống 05 năm/1 lần cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.
Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm
Các quy định về số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm của các đơn vị cấp nước áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 và các đơn vị sử dụng nước áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.
Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử
1. Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 của QCVN 01-1:2024/BYT.
2. Ngoài các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều này, chấp nhận kết quả từ các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước sạch đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Công bố hợp quy


 Đơn vị cấp nước phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Chương III. Công bố hợp quy Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 9. Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 5 Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu cầu quản lý.
b) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí kinh phí cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố;

c) Phối hợp Sở Tài Chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nước sạch đột xuất hoặc định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố.

2. Các đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị và hộ gia đình tự khai thác
a) Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát chất lượng nước sạch theo quy định tại Quy chuẩn này và quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Quyết định dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

b) Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 12. Quy định chuyển tiếp
Trong trường hợp các quy định về phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định mới, văn bản mới./.
DỰ THẢO








2
3

