| UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI  DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH

SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi xin ý kiến:

- Các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu;

- Các đơn vị y tế trực thuộc;

- Các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố;

- Xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

2. Tổng số cơ quan có văn bản tham gia ý kiến: 226 Trong đó:

- Số văn bản có ý kiến tham gia: 10 (Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện Phổi Hải Dương, Công ty cổ phần nước sạch nông thôn Hải Dương, Công ty cổ phấn cấp nước Hải Phòng)

- Số văn bản nhất trí: 216

3. Không có ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

4. Kết quả cụ thể như sau:

4.1. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia:

| STT | Văn bản tham gia ý kiến | Chủ thể góp ý, phản biện | Nội dung góp ý, phản biện | Nội dung tiếp thu, giải trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công văn số 5327/STC-TCHCSN ngày 10/6/2026 | Sở Tài chính | 1.1. Tại mục 1 phần VI của Tờ trình dự thảo Quyết định quy định dự kiến nguồn lực: “1. Dự kiến nguồn lực. Việc tổ chức thi hành Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện trên cơ sở sử dụng nguồn lực hiện có, không làm phát sinh yêu cầu bổ sung chi phí hoặc tăng chi ngoài dự toán được giao”. 1.2. Tại khoản 1 Điều 10 của dự thảo Quy chuẩn địa phương quy định trách nhiệm của Sở Y tế: “1. Sở Y tế. a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu cầu quản lý. b) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí kinh phí cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố; c) Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nước sạch đột xuất hoặc định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố”. 2 1.3. Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế xem xét bỏ điểm c khoản 1 Điều 10 của dự thảo Quy chuẩn địa phương để phù hợp với quy định tại mục 1 phần VI của Tờ trình dự thảo Quyết định. | Tiếp thu một phần ý kiến của Sở Tài chính. - Đối với ý kiến về dự kiến nguồn lực tại phần VI của Tờ trình: Ban soạn thảo thống nhất rà soát, chỉnh sửa theo hướng khẳng định việc triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được thực hiện trong phạm vi nguồn kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao hằng năm, theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; việc ban hành Quy chuẩn không làm phát sinh nhiệm vụ chi hoặc tăng chi ngân sách ngoài dự toán được giao. - Đối với ý kiến về khoản 1 Điều 10 của dự thảo Quy chuẩn: Ban soạn thảo giữ nguyên quy định giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chuẩn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 chỉ xác định trách nhiệm phối hợp của Sở Tài chính trong việc tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp quản lý ngân sách; không quy định giao nhiệm vụ chi hoặc làm phát sinh nghĩa vụ bố trí kinh phí ngoài dự toán được cấp có thẩm quyền giao. |
|  |  |  | 2. Các nội dung khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Tài chính; do đó, Sở Tài chính không có ý kiến tham gia. |  |
| 2 | Công văn số 6274/SXD-QLHTKT ngày 12/6/2026 | Sở Xây dựng | Sở Xây dựng đề nghị Sở Y tế: Xem xét, bổ sung quy định yêu cầu quan trắc online một số thông số như: pH, độ đục, Clo dư... của nước sạch và truyền tín hiệu về trung tâm giám sát của thành phố. | Ban soạn thảo xin tiếp thu, nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, sau khi rà soát các quy định hiện hành, Ban soạn thảo nhận thấy QCVN 01-1:2024/BYT và Thông tư số 52/2024/TT-BYT chưa quy định bắt buộc các đơn vị cấp nước phải thực hiện quan trắc trực tuyến (online) đối với các thông số như pH, độ đục, Clo dư và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát của địa phương. Vì vậy, Ban soạn thảo chưa tiếp thu nội dung này trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. |
| 3 | Công văn số 2801/STP-XDVB ngày 15/6/2026 | Sở Tư pháp | 1. Về dự thảo Quyết định: a) Về căn cứ ban hành: - Đề nghị trình bày căn cứ ban hành là Luật theo hướng “Luật…số…” (Ví dụ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 70/2025/QH15); không sử dụng các dấu (-) tại đầu các căn cứ. - Đề nghị bổ sung căn cứ là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; - Đề nghị nghị rà soát, bỏ các căn cứ pháp lý không liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo như: Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý phần căn cứ ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; trình bày tên Luật theo hướng "Luật... số..."; bổ sung căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; đồng thời rà soát, loại bỏ các căn cứ pháp lý không liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo Quyết định như Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. |
|  |  |  | b) Điều 2 dự thảo: Đề nghị sửa “…theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sử dụng” thành “…theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT”. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung Điều 2 theo hướng viện dẫn gọn là "theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế", bảo đảm đúng kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | c) Điều 3 dự thảo quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký” là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; theo đó: Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật “không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương” và “văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định, xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực và bảo đảm thời điểm có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. |
|  |  |  | d) Về nơi nhận: Đề nghị bổ sung “Chính phủ”, “Vụ Pháp chế - Bộ Y tế”, “Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ”, “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật”, “Công báo thành phố” cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và điểm 8 Phần II Mục 1 Phụ lục I kèm teho Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã bổ sung các cơ quan nhận văn bản gồm: Chính phủ; Vụ Pháp chế - Bộ Y tế; Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật; Công báo thành phố theo đúng quy định hiện hành. |
|  |  |  | đ) Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo: Dự thảo được soạn thảo chưa phù hợp với Mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Sở Y tế chỉnh lý dự thảo cho phù hợp. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý toàn bộ dự thảo Quyết định về ngôn ngữ, bố cục, thể thức và kỹ thuật trình bày theo Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, bảo đảm thống nhất với quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | 2. Dự thảo Quy chuẩn a) Lời nói đầu: Đề nghị sửa “…theo Quyết định số…/QĐ-UBND ngày… tháng…năm 2026” thành “…theo Quyết định số…/2026/QĐ-UBND ngày… tháng…năm 2026” cho chính xác. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Lời nói đầu của Quy chuẩn theo hướng ghi đúng số, ký hiệu của Quyết định ban hành Quy chuẩn là ".../2026/QĐ-UBND ngày... tháng... năm 2026", bảo đảm thống nhất với thể thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | b) Khoản 1 Điều 2 dự thảo quy định đối tượng áp dụng, trong đó có “đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Việc quy định “hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập, hoạt động…” là chưa chính xác, việc thành lập chỉ đối với cơ quan, tổ chức, không áp dụng đối với “hộ gia đình”. Do đó, đề nghị chỉnh lý cho chính xác. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh lý quy định về đối tượng áp dụng theo hướng tách riêng "hộ gia đình tự khai thác, sử dụng nước sạch" khỏi cụm từ "được thành lập, hoạt động", bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đúng về chủ thể áp dụng. |
|  |  |  | c) Khoản 4 Điều 5 dự thảo: Đề nghị sửa đoạn “Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại QCVN01-1:2024/BYT trong các trường hợp sau đây” thành “Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép quy định tại Điều 4 QCVN01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT trong các trường hợp sau đây”. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung khoản 4 Điều 5 theo hướng viện dẫn đầy đủ quy định tại Điều 4 QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT, bảo đảm rõ ràng, chính xác và đúng kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | d) Điều 6 quy định: “Các quy định về số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm của các đơn vị cấp nước áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 và các đơn vị sử dụng nước áp dụng…”. Việc quy định như dự thảo là chưa rõ “theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4” của quy định nào? Đề nghị chỉnh lý. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh lý quy định tại Điều 6 theo hướng viện dẫn đầy đủ căn cứ pháp lý, làm rõ quy định về số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm của đơn vị cấp nước và các đơn vị sử dụng nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 52/2024/TT-BYT, bảo đảm rõ ràng, dễ áp dụng. |
|  |  |  | đ) Đề nghị rà soát nội dung dự thảo và sửa “Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế” thành “Thông tư số 52/2024/TT-BYT” cho phù hợp với quy định về viện dẫn văn bản tại điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã rà soát toàn bộ dự thảo Quy chuẩn và chỉnh sửa cách viện dẫn thống nhất theo hướng ghi "Thông tư số 52/2024/TT-BYT", bảo đảm đúng quy định về kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | e) Đề nghị bỏ Điều 11 dự thảo về hiệu lực thi hành vì nội dung này đã được quy định tại Điều 3 dự thảo Quyết định; đồng thời, chuyển nội dung bãi bỏ khoản 2 Điều 11 dự thảo về bãi bỏ 02 Quyết định (Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND, Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND) lên Điều 3 dự thảo Quyết định. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã bỏ Điều 11 về hiệu lực thi hành do nội dung này đã được quy định tại Điều 3 của dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn; đồng thời chuyển nội dung bãi bỏ Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND vào Điều 3 của dự thảo Quyết định để bảo đảm thống nhất về hình thức và kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | 3. Về dự thảo Tờ trình a) Điểm 1 Mục I về cơ sở pháp lý: Dự thảo mới chỉ liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương làm căn cứ ban hành văn bản, chưa nêu cụ thể Điều, khoản, điểm và trích dẫn nội dung xác định Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền ban hành Quyết đinh này là chưa đầy đủ. Đề nghị bổ sung. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã rà soát, bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý của dự thảo Tờ trình; viện dẫn cụ thể điều, khoản của các văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ban hành Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định. |
|  |  |  | b) Tiêu đề của điểm 2 Mục I về cơ sở thực tiễn có nêu cả cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn ban hành Quyết định này là chưa thống nhất. Do đó, đề nghị chuyển các nội dung về cơ sở pháp lý lên điểm 1 Mục I dự thảo cho thống nhất. | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa, sắp xếp lại nội dung theo hướng chuyển các nội dung về cơ sở pháp lý vào Điểm 1 Mục I, đồng thời chỉnh lý Điểm 2 Mục I chỉ trình bày các căn cứ, cơ sở thực tiễn làm cơ sở xây dựng và ban hành Quyết định, bảo đảm thống nhất giữa tiêu đề và nội dung. |
|  |  |  | c) Tiêu đề của Mục III dự thảo nêu về quá trình xây dựng dự thảo văn bản, tuy nhiên nội dung dự thảo chỉ nêu về quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Do đó, đề nghị bỏ các nội dung này, chỉ nêu về quá trình xây dựng dự thảo Quyết định (từ phê duyệt đăng ký, lấy ý kiến tham gia, thẩm định và trình ban hành). | Tiếp thu ý kiến. Ban soạn thảo đã chỉnh lý Mục III theo hướng chỉ trình bày quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, gồm các bước: phê duyệt đăng ký xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; đồng thời lược bỏ các nội dung không thuộc quá trình xây dựng dự thảo Quyết định. |
|  |  |  | d) Sửa điểm 3 Mục VI dự thảo thành: “3. Thời gian trình ban hành: Tháng 6/2026”. | Tiếp thu một phần ý kiến. Ban soạn thảo thống nhất về việc xác định thời gian trình ban hành trong Tờ trình. Tuy nhiên, sau thời điểm lấy ý kiến góp ý, Sở Y tế đã có Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian trình ban hành Quyết định sang tháng 8/2026 nhằm bảo đảm có đủ thời gian tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Hội đồng thẩm định và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Vì vậy, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung tại điểm 3 Mục VI thành: "Thời gian trình ban hành: Tháng 8/2026." |
|  |  |  | 4. Dự thảo Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Dự thảo gửi kèm theo Công văn số 6232/SYT-KSBT ngày 08/6/2026 đã so sánh các nội dung của dự thảo Quyết định này với các Quyết định cũ. Tuy nhiên, dự thảo chưa thuyết minh căn cứ pháp lý chung cho việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chưa thuyết minh được căn cứ pháp lý cụ thể và căn cứ thực tiễn để đề xuất quy định cụ thể tại từng điều, khoản của dự thảo. Do đó, đề nghị bổ sung cho rõ ràng. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, bổ sung Bản so sánh, thuyết minh dự thảo theo hướng làm rõ căn cứ pháp lý về thẩm quyền ban hành Quyết định; đồng thời bổ sung căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn đối với các nội dung quy định trong dự thảo Quy chuẩn, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng theo quy định. |
| 4 | Công văn số 7016/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 15/6/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | - Tại khoản 1 Điều 2 có nội dung: “Quy chuẩn này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng…” là chưa phù hợp, do do cụm từ “được thành lập, hoạt động” chưa phù hợp với đối tượng “hộ gia đình”. Đề nghị chỉnh sửa thành “Quy chuẩn này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng…”. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 2 theo hướng bỏ cụm từ "được thành lập, hoạt động" đối với "hộ gia đình", bảo đảm phù hợp với đối tượng áp dụng và đúng kỹ thuật soạn thảo văn bản. |
|  |  |  | - Đề nghị chỉnh sửa nội dung tại khoản 4 Điều 3: “MNP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number”…” thành “MPN là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number”…”. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã chỉnh sửa khoản 4 Điều 3, sửa ký hiệu "MNP" thành "MPN" để bảo đảm chính xác theo thuật ngữ chuyên ngành và thống nhất trong dự thảo. |
|  |  |  | - Các công thức hóa học nhiều từ đang dùng chữ “CI” thay vì “Cl”, cụ thể: C2H3CI3, CCI4, C2CI4... Do vậy, đề nghị chỉnh sửa “CI” thành “Cl”. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát và chỉnh sửa các công thức hóa học, thay ký hiệu "CI" thành "Cl" để bảo đảm đúng ký hiệu nguyên tố Clo theo quy định và thống nhất trong dự thảo. |
|  |  |  | - Đề nghị chỉnh sửa nội dung tại khoản 2 Điều 5:“Thông số chất lượng nước sạch: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B theo điểm a và b khoản 3 Điều 5 của Quy chuẩn này” thành “Thông số chất lượng nước sạch: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B theo điểm a, điểm b khoản 3 Điều này của Quy chuẩn”. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 5 theo hướng viện dẫn "điểm a, điểm b khoản 3 Điều này", bảo đảm đúng kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | - Đề nghị chỉnh sửa điểm đ khoản 4 Điều 5: “Định kỳ 03 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định tại Điều 4 của TT52/2024/TT-BYT ban hành QCVN 1-1:2024 trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp...” thành “Định kỳ 03 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 52/2024/TT-BYT ban hành QCVN 01-1:2024/BYT trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp...”. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã chỉnh sửa điểm đ khoản 4 Điều 5 theo hướng viện dẫn đầy đủ Thông tư số 52/2024/TT-BYT và QCVN 01-1:2024/BYT, bảo đảm đúng quy định về viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và Báo cáo thuyết minh còn tồn tại nhiều lỗi về font chữ, chính tả, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; một số thuật ngữ, cách viết hoa, ký hiệu chuyên ngành và cách dẫn chiếu văn bản chưa thống nhất. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, chuẩn hóa toàn bộ nội dung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa và chuẩn hóa toàn bộ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và Báo cáo thuyết minh về font chữ, chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày, thuật ngữ, ký hiệu chuyên ngành và cách viện dẫn văn bản, bảo đảm thống nhất và đúng quy định. |
| 5 | Công văn số 847/MTTQ-BTT ngày 21/6/2026 | Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng | Đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Điều 9; Bản so sánh, thuyết minh, Điều 9: - Đề nghị chú ý cơ chế công khai, dễ tiếp cận thông tin cho Nhân dân để phục vụ giám sát xã hội. Dự thảo hiện dẫn chiếu việc ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT; tuy nhiên, dưới góc độ Mặt trận, cần bảo đảm kết quả liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân được công khai bằng hình thức phù hợp, dễ tra cứu, dễ tiếp nhận ở cơ sở, nhất là khu vực nông thôn, ven biển, hải đảo, nơi người dân còn sử dụng nước từ nhiều nguồn khác nhau . | Tiếp thu một phần ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ban soạn thảo đã rà soát, bổ sung nội dung tại Điều 9 của Dự thảo QCĐP theo hướng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm công khai kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo quy định của Thông tư số 52/2024/TT-BYT và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận tiện để phục vụ công tác giám sát xã hội. |
|  |  |  | - Trong Bản so sánh, thuyết minh, Điều 9 có nêu trường hợp ngoại kiểm đột xuất khi có phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước. Vì vậy, đề nghị xem xét thiết lập kênh tiếp nhận, tổng hợp phản ánh của Nhân dân về chất lượng nước sinh hoạt. Mặt trận phải phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; nhất là các phản ánh về màu, mùi, vị bất thường, mất nước kéo dài, nước sinh hoạt không ổn định hoặc nghi ngờ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. | Tiếp thu một phần ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban soạn thảo đã bổ sung nội dung thuyết minh, làm rõ việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước sạch theo quy định của Thông tư số 52/2024/TT-BYT và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thiết lập kênh tiếp nhận, tổng hợp phản ánh của Nhân dân sẽ được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và không quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. |
|  |  |  | 2. Đối với Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố, Điều 4 và phần Nơi nhận; Dự thảo Quy chuẩn, Chương IV, Điều 10: 2 Xem xét, bổ sung nêu rõ cơ quan, đơn vị là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên để có căn cứ phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát xã hội và tổng hợp phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong quá trình thực hiện Quy chuẩn. | Tiếp thu một phần ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban soạn thảo đã bổ sung Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào phần Nơi nhận của Dự thảo Quyết định. Đối với việc quy định trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong Điều 10 của Dự thảo Quy chuẩn, Ban soạn thảo nhận thấy đây là nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, nên không bổ sung vào dự thảo. Đây là phương án chặt chẽ hơn về mặt pháp lý. |
| 6 | Công văn số 2550/SKHCN-CCTĐC ngày 19/6/2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | 1. Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: - Về căn cứ ban hành: Đề nghị rà soát, thể hiện đầy đủ, thống nhất tên gọi, số ký hiệu và tình trạng hiệu lực của các văn bản được viện dẫn theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các luật đã được sửa đổi, bổ sung, đề nghị thể hiện theo hình thức: tên luật gốc, số ký hiệu văn bản và thông tin văn bản sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của căn cứ pháp lý. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa các căn cứ ban hành, bảo đảm thể hiện đầy đủ, thống nhất tên gọi, số ký hiệu và tình trạng hiệu lực của các văn bản được viện dẫn; đối với các luật đã được sửa đổi, bổ sung đã bổ sung thông tin về văn bản sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | - Điều 3 dự thảo Quyết định, đề nghị ngiên cứu chỉnh lý như sau: "Điều 3. Hiệu lực thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm… 2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau: a) Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; b) Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.” Việc quy định rõ các văn bản hết hiệu lực và được thay thế sẽ bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 3 của dự thảo Quyết định theo hướng quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực thi hành; đồng thời bổ sung nội dung thay thế Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. |
|  |  |  | 2. Đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương - Đề nghị rà soát toàn bộ bố cục, nội dung Quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; nghiên cứu bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định (nếu còn thiếu), đặc biệt là các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý toàn bộ bố cục, nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn thiếu, trong đó có quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành. |
|  |  |  | - Đề nghị rà soát, chỉnh sửa phần Lời nói đầu của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm đúng mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa phần Lời nói đầu của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN. |
|  |  |  | - Đề nghị xem xét bỏ Điều 11 “Hiệu lực thi hành” trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do nội dung này đã được quy định tại dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tránh trùng lặp và bảo đảm đúng kết cấu văn bản. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã bỏ Điều 11 của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; nội dung về hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 3 của dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn, bảo đảm đúng kết cấu và kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. |
|  |  |  | 3. Đối với hồ sơ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo bảo đảm đầy đủ, thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Rà soát việc áp dụng các căn cứ pháp lý trong toàn bộ hồ sơ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, bảo đảm thể hiện đầy đủ quá trình nghiên cứu, xây dựng, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, bảo đảm đầy đủ, thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. |
|  |  |  | - Đối với quá trình xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, xây dựng báo cáo thuyết minh, báo cáo đánh giá tác động, tổ chức khảo sát, tổng hợp số liệu và soạn thảo hồ sơ trong các giai đoạn trước khi Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN có hiệu lực, đề nghị tiếp tục rà soát, viện dẫn đầy đủ các căn cứ pháp lý liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ, trong đó có Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 để bảo đảm tính đầy đủ, liên tục và thống nhất của hồ sơ. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý áp dụng trong từng giai đoạn xây dựng hồ sơ; đồng thời viện dẫn đầy đủ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN đối với các nội dung được thực hiện trước khi Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN có hiệu lực, bảo đảm tính đầy đủ, liên tục và thống nhất của hồ sơ. |
|  |  |  | - Rà soát, đối chiếu nội dung giữa dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tờ trình, Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật, Báo cáo thuyết minh, Bản so sánh - thuyết minh và các tài liệu liên quan, bảo đảm sự thống nhất về căn cứ pháp lý, số liệu, đối tượng áp dụng, cơ sở lựa chọn thông số và các nội dung giải trình. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, đối chiếu và thống nhất nội dung giữa dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tờ trình, Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật, Báo cáo thuyết minh, Bản so sánh - thuyết minh và các tài liệu liên quan; đồng thời cập nhật thống nhất căn cứ pháp lý, số liệu, đối tượng áp dụng, cơ sở lựa chọn thông số và nội dung giải trình trong toàn bộ hồ sơ. |
|  |  |  | - Tiếp tục rà soát việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; ý kiến của Hội đồng thẩm định và các cơ quan chuyên môn (nếu có), bảo đảm các nội dung góp ý được nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ theo quy định. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã tiếp tục rà soát, tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Hội đồng thẩm định và các cơ quan chuyên môn; đồng thời hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo đúng quy định. |
|  |  |  | - Rà soát tính chính xác, đầy đủ của các số liệu, kết quả khảo sát, kết quả quan trắc, kết quả thử nghiệm, dữ liệu hồi cứu và các nguồn thông tin được sử dụng trong Báo cáo thuyết minh; bảo đảm có cơ sở khoa học, nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với đặc điểm nguồn nước, điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, cập nhật và kiểm tra tính chính xác của các số liệu, kết quả khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, dữ liệu hồi cứu và các nguồn thông tin sử dụng trong Báo cáo thuyết minh; bảo đảm có căn cứ khoa học, nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. |
|  |  |  | - Rà soát thành phần hồ sơ trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. | Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo đã rà soát, hoàn thiện thành phần hồ sơ trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN, bảo đảm đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. |
| 7 | Công văn số 212/CV-BVNHD ngày 09/6/2026 | Bệnh viện Nhi Hải Dương | 1. Về chỉ tiêu đặc thù địa phương: - Độ mặn: Hải Phòng là vùng cửa sông ven biển, nguy cơ xâm nhập mặn cao (đặc biệt tại Cát Hải, Tiên Lãng, Đồ Sơn). - Chỉ tiêu hữu cơ, amoni: Do nguồn nước thô (sông Rế, sông Đa Độ) chịu áp lực lớn từ nước thải nông nghiệp và sinh hoạt, đề xuất giữ nguyên hoặc siết chặt hơn các chỉ tiêu này so với quy chuẩn quốc gia. | Tiếp thu một phần ý kiến góp ý Ban soạn thảo đã nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nguồn nước và điều kiện thực tế của thành phố trong quá trình xây dựng Quy chuẩn. Tuy nhiên, độ mặn không được lựa chọn là thông số quy định trong Quy chuẩn do đã được kiểm soát thông qua các thông số quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT và chưa có căn cứ thực tiễn để quy định riêng đối với địa phương. Đối với các chỉ tiêu hữu cơ và amoni, Ban soạn thảo giữ nguyên ngưỡng giới hạn theo QCVN 01-1:2024/BYT, bảo đảm thống nhất với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với kết quả giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố. |
|  |  |  | 2. Về tần suất và chế độ giám sát. Ứng phó sự cố thiên tai: Kiến nghị bổ sung điều khoản: "Trong mùa khô hạn, xâm nhập mặn hoặc khi có sự cố nguồn nước thô, tần suất nội kiểm của đơn vị cấp nước phải tăng lên tối thiểu 1 tuần/lần đối với các chỉ tiêu nhóm A". “Tại Điều 9. Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”. | Tiếp thu một phần ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã nghiên cứu nội dung đề xuất. Tuy nhiên, tần suất nội kiểm chất lượng nước sạch đã được quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT và được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Việc quy định tăng tần suất nội kiểm trong các trường hợp thiên tai, xâm nhập mặn hoặc sự cố nguồn nước thô là nội dung thuộc quy định về quản lý, kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Vì vậy, Ban soạn thảo không bổ sung nội dung này vào Điều 9 của dự thảo Quy chuẩn. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cấp nước và cơ quan quản lý sẽ thực hiện các biện pháp giám sát, ứng phó theo quy định hiện hành và tình hình thực tế. |
|  |  |  | 3. Về tính công khai, minh bạch. Kiến nghị bắt buộc các đơn vị cấp nước phải công khai kết quả xét nghiệm định kỳ trên website của đơn vị và cổng thông tin của Sở Y tế để người dân và cơ quan quản lý dễ dàng giám sát ngược. | Tiếp thu một phần ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã nghiên cứu nội dung đề xuất. Việc công khai kết quả xét nghiệm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đã được quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT và các quy định của pháp luật có liên quan. Do đó, Ban soạn thảo không bổ sung nội dung này vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để tránh trùng lặp với quy định hiện hành; việc công khai kết quả sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và pháp luật hiện hành. |
| 8 | Công văn số 312/BVPHD-KSNK ngày 16/6/2026 | Bệnh viện Phổi Hải Dương | Bổ sung điểm c, d khoản 2 điều 10, các đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác: c) Đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, chất lượng đạt theo quy chuẩn cho người dân khi xảy ra sự cố về chất lượng nước (nếu có); d) Báo cáo, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế. | Tiếp thu một phần ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã nghiên cứu nội dung đề xuất. Tuy nhiên, trách nhiệm bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục khi xảy ra sự cố và việc công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, trong đó có Thông tư số 52/2024/TT-BYT và các quy định có liên quan. Do đó, Ban soạn thảo không bổ sung các nội dung này vào Điều 10 của dự thảo Quy chuẩn để tránh trùng lặp với quy định hiện hành. |
| 9 | Công văn số 85/CV-NSNT ngày 11/6/2026 | Công ty cổ phần nước sạch nông thôn Hải Dương | 1. Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quy chuẩn địa phương. |  |
|  |  |  | 2. Có một số ý kiến tham gia cụ thể như sau: Về công tác kiểm soát chất lượng nước tại đơn vị sử dụng nước sạch hiện nay, trong dự thảo chưa có quy định. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện chế độ nội kiểm, ngoại kiểm đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định đối với các đơn vị sử dụng nước như: cơ quan, doanh nghiệp, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng… có xây các bể chứa tích trữ nước phải thực hiện theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT các nội dung sau: + Nội kiểm chất lượng nước sạch đối với đơn vị sử dụng nước sạch. + Ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với đơn vị sử dụng nước sạch. | Tiếp thu một phần ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã nghiên cứu nội dung đề xuất. Tuy nhiên, việc nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với đơn vị sử dụng nước sạch đã được quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương không quy định lại các nội dung đã được văn bản cấp trên điều chỉnh để bảo đảm thống nhất và tránh trùng lặp. |
| 10 | Công văn số 384/CNHP-KTCL ngày 17/6/2026 | Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng | Điều 3 - khoản 4: MNP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number”. MNP sửa thành MPN (theo QCVN 1-1:2024/BYT sử dụng MPN là chữ viết tắt của cụm từ “Most probable number”. | Ban soạn thảo đã chỉnh sửa ký hiệu "MNP" thành "MPN" theo đúng QCVN 01-1:2024/BYT và thuật ngữ chuyên ngành. |
|  |  |  | Điều 5 - khoản 4 điểm đ: Điều 4 của TT52/2024/TT-BYT ban hành QCVN 1-1:2024. QCVN 1-1:2024 thành QCVN 1-1:2024/BYT. | Tiếp thu ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa điểm đ khoản 4 Điều 5, bổ sung đầy đủ tên QCVN 01-1:2024/BYT, bảo đảm thống nhất với Thông tư số 52/2024/TT-BYT và đúng quy định về viện dẫn văn bản. |
|  |  |  | Điều 7 - khoản 1: Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 QCVN 1-1:2024/BYT. Phụ lục số 01 đổi thành Phụ lục vì QCVN 01-1:2024/BYT không có “Phụ lục số 01” | Tiếp thu ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 7, thay cụm từ "Phụ lục số 01" thành "Phụ lục" của QCVN 01-1:2024/BYT, bảo đảm thống nhất với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. |
|  |  |  | Dự thảo báo cáo thuyết minh QCĐP: Mục 1.5.5. Hồi cứu cơ sở dữ liệu về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, kết quả nội kiểm của đơn vị cấp nước trong giai đoạn từ năm 2021-2024. Năm 2021-2024 sửa thành năm 2021-2025 vì theo mục 2.1.3.4: Số liệu chất lượng nước của Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh mông thôn tỉnh Hải Dương, Công ty Cổ phần kinh doạnh nước sạch Hải Dương, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng…thu thập từ năm 2021 đến năm 2025. | Tiếp thu ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung tại Mục 1.5.5 của Báo cáo thuyết minh, sửa thời gian hồi cứu dữ liệu từ "giai đoạn năm 2021-2024" thành "giai đoạn năm 2021-2025", bảo đảm thống nhất với số liệu và nội dung trình bày tại Mục 2.1.3.4 của Báo cáo thuyết minh. |
|  |  |  | Mục 2.1.2.2. Chất lượng nguồn nước mặt Xem lại chữ viết tắt QCCP xuất hiện nhiều lần nhưng không có trong “Danh mục các từ viết tắt”. | Tiếp thu ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã rà soát và chỉnh sửa thống nhất thuật ngữ, thay chữ viết tắt "QCCP" bằng “GHTĐCP” cách thể hiện phù hợp theo quy định, bảo đảm thống nhất trong toàn bộ Báo cáo thuyết minh. |
|  |  |  | Mục 2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn thông số - Tất cả các thông số vượt QCVN 08-MT:2023/BTNMT, Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. - Sửa thành: “Tất cả thông số vượt QCVN 08:2023/BTBMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt sửa thành “Tất cả các thông số vượt QCVN 09:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. | Tiếp thu ý kiến góp ý. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung: "Tất cả các thông số vượt QCVN 08-MT:2023/BTNMT..." thành "Tất cả các thông số vượt QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt", bảo đảm viện dẫn đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. |

4.2. Các ý kiến nhất trí với hồ sơ dự thảo Quyết định

| STT | Đơn vị tham gia | Văn bản tham gia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sở Nội vụ | Công văn số 3375/SNV-CCHC&PC ngày 18/6/2026 |
| 2 | UBND phường Chu Văn An | Công văn số 2141/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 3 | UBND xã Gia Phúc | Công văn số 1081/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 4 | UBND phường Thủy Nguyên | Công văn số 1671/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 5 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Công văn số 1144/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 6 | UBND xã Thượng Hồng | Công văn số 966/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 7 | UBND phường Hồng An | Công văn số 966/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 8 | UBND xã An Hưng | Công văn số 1029/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 9 | UBND phường Thiên Hương | Công văn số 945/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 10 | UBND xã Kiến Thụy | Công văn số 1890/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 11 | UBND xã An Thành | Công văn số 745/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 12 | UBND xã Hà Tây | Công văn số 1194/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 13 | UBND xã Hải Hưng | Công văn số 1761/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 14 | UBND xã Vĩnh Thuận | Công văn số 1297/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 15 | UBND phường Việt Hòa | Công văn số 1544/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 16 | UBND xã Hà Bắc | Công văn số 1634/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 17 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | Công văn số 1450/UBND-VHXH ngày 09/6/2026 |
| 18 | UBND xã Nam Thanh Miện | Công văn số 1514/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 19 | UBND phường Lê Chân | Công văn số 3007/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 20 | UBND xã Hợp Tiến | Công văn số 1369/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 21 | UBND phường Đông Hải | Công văn số 1845/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 22 | UBND xã Ninh Giang | Công văn số 1141/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 23 | UBND xã Hà Đông | Công văn số 1240/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 24 | UBND xã Đại Sơn | Công văn số 1494/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 25 | UBND xã Hà Nam | Công văn số 1244/UBND-VHXH ngày 09/6/2026 |
| 26 | UBND xã Thanh Miện | Công văn số 1385/UBND-VHXH ngày 19/6/2026 |
| 27 | UBND xã Kim Thành | Công văn số 876/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 28 | UBND xã Kiến Hải | Công văn số 1601/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 29 | UBND phường Lưu Kiếm | Công văn số 1322/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 30 | UBND phường Tứ Minh | Công văn số 1291/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 31 | UBND phường Chí Linh | Công văn số 1572/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 32 | UBND xã Thanh Hà | Công văn số 1346/UBND-VHXH ngày 17/6/2026 |
| 33 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | Công văn số 1005/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 34 | UBND phường Hải Dương | Công văn số 1624/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 35 | UBND phường An Hải | Công văn số 1288/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 36 | UBND xã Vĩnh Lại | Công văn số1166/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 37 | UBND xã Tiên Minh | Công văn số 983/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 38 | UBND xã Tứ Kỳ | Công văn số 1214/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 39 | UBND phường Dương Kinh | Công văn số 1911/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 40 | UBND xã Trường Tân | Công văn số 1139/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 41 | UBND xã An Quang | Công văn số 1004/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 42 | UBND xã Nam An Phụ | Công văn số 890/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 43 | UBND phường Nam Đồng | Công văn số 1303/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 44 | UBND xã Đường An | Công văn số 1177/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 45 | UBND phường Lê Đại Hành | Công văn số 1417/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 46 | UBND xã Việt Khê | Công văn số 1420/UBND-VHXH ngày 20/6/2026 |
| 47 | UBND phường Hưng Đạo | Công văn số 1888/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 48 | UBND xã Kiến Minh | Công văn số 2058/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 49 | UBND phường Trần Liễu | Công văn số 1182/UBND-VHXH ngày 09/6/2026 |
| 50 | UBND xã Chấn Hưng | Công văn số 831/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 51 | UBND xã Thanh Hà | Công văn số 1288/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 52 | UBND xã Nam Sách | Công văn số 2101/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 |
| 53 | UBND xã Hùng Thắng | Công văn số 1548/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 54 | UBND phường Hải An | Công văn số 2882/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 55 | UBND xã Bắc Thanh Miện | Công văn số 993/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 56 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | Công văn số 836/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 57 | UBND xã Yết Kiêu | Công văn số 1297/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 58 | UBND xã Hà Nam | Công văn số 1219/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 59 | UBND phường Hòa Bình | Công văn số 1265/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 60 | UBND phường Thạch Khôi | Công văn số 2124/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 61 | UBND phường Nguyễn Trãi | Công văn số 745/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 62 | UBND xã Nguyễn Giáp | Công văn số 1412/UBND-VHXH ngày 14/6/2026 |
| 63 | UBND phường Thành Đông | Công văn số 1342/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 64 | UBND xã Lai Khê | Công văn số 1450/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 65 | UBND xã Cẩm Giàng | Công văn số 1645/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 66 | UBND xã An Phú | Công văn số 1593/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 67 | UBND phường An Biên | Công văn số 1519/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 68 | UBND phường Gia Viên | Công văn số 2114/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 69 | UBND phường Ngô Quyền | Công văn số 1978/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 70 | UBND phường Nam Đồ Sơn | Công văn số 1284/UBND-VHXH ngày 11/6/2026 |
| 71 | UBND xã Kiến Hưng | Công văn số 1786/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 72 | UBND xã Trần Phú | Công văn số 1153/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 73 | UBND phường Lê Thanh Nghị | Công văn số 1614/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 74 | UBND phường Trần Hưng Đạo | Công văn số 1040/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 75 | UBND xã Bình Giang | Công văn số 1334/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 76 | UBND xã Nghi Dương | Công văn số 1477/UBND-VHXH ngày 12/6/2026 |
| 77 | UBND xã Vĩnh Hải | Công văn số 1183/UBND-VHXH ngày 17/6/2026 |
| 78 | UBND xã Quyết Thắng | Công văn số 1603/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 79 | UBND phường Lê Ích Mộc | Công văn số 977/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 80 | UBND xã Vĩnh Thịnh | Công văn số 1975/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 81 | UBND phường Kinh Môn | Công văn số 1336/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 82 | UBND xã Chí Minh | Công văn số 1164/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 83 | UBND phường An Phong | Công văn số 1210/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 84 | UBND phường Tân Hưng | Công văn số 1610/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 85 | UBND phường Ái Quốc | Công văn số 2111/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 86 | UBND phường Nhị Chiểu | Công văn số 1553/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 87 | UBND xã Mao Điền | Công văn số 1171/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 88 | UBND xã Tiên Lãng | Công văn số 1656/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 89 | UBND xã Tân Minh | Công văn số 1133/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 90 | UBND xã Cẩm Giang | Công văn số 1329/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 91 | UBND xã Vĩnh Bảo | Công văn số 1488/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 92 | UBND xã An Trường | Công văn số 1578/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 93 | UBND xã Hồng Châu | Công văn số 969/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 94 | UBND phường Nam Triệu | Công văn số 1184/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 95 | UBND phường Phù Liễn | Công văn số 2282/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 96 | UBND xã Vĩnh Am | Công văn số 1014/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 97 | UBND phường Đồ Sơn | Công văn số 2160/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 98 | UBND xã Thái Tân | Công văn số 978/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 99 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Công văn số 1190/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 100 | UBND Đặc khu Cát Hải | Công văn số 3284/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 101 | UBND xã Lạc Phượng | Công văn số 1474/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 102 | UBND phường Hồng Bàng | Công văn số 1969/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 103 | UBND phường Trần Nhân Tông | Công văn số 1432/UBND-VHXH ngày 15/6/2026 |
| 104 | UBND xã An Khánh | Công văn số 1276/UBND-VHXH ngày 17/6/2026 |
| 105 | UBND phường Kiến An | Công văn số 2606/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 106 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | Công văn số 1577/UBND-VHXH ngày 17/6/2026 |
| 107 | UBND Đặc Khu Bạch Long Vĩ | Công văn số 882/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 |
| 108 | UBND xã Vĩnh Hòa | Công văn số 1203/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 |
| 109 | UBND xã An Lão | Công văn số 1421/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 |
| 110 | TTYT Đồ Sơn | Công văn số 300/CV-TTYT ngày 15/6/2026 |
| 111 | Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương | Công văn số 418/BV-HCQT ngày 10/6/2026 |
| 112 | Trung tâm cấp cứu 115 | Công văn số 373/CC115 ngày 10/6/2026 |
| 113 | Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng | Công văn số 293/TTNDBTXHHP - HCTH ngày 09/6/2026 |
| 114 | TTYT Cẩm Giàng | Công văn số 331/CV-TTYT ngày 15/6/2026 |
| 115 | Trung tâm Da Liễu | Công văn số 133/TTDL - HCTC ngày 09/6/2026 |
| 115 | TTYT Thanh Hà | Công văn số 290/TTYT - YTCC ngày 11/6/2026 |
| 116 | TTYT Bình Giang | Công văn số 365/CV-TTYT ngày 11/6/2026 |
| 117 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Công văn số 719/BVM-KSNK ngày 10/6/2026 |
| 118 | Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương | Công văn số 218/CV-BVPHCNHD ngày 12/6/2026 |
| 119 | Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương | Công văn số 164/CV-BVM&DLHD ngày 12/6/2026 |
| 120 | TTYT Thủy Nguyên | Công văn số 631/ TTYT ngày 12/6/2026 |
| 121 | Trung tâm Công tác XH và BT trẻ em Hoa phượng | Công văn số 287/TTCTXH&BTTEHP - TCHCKT ngày 11/6/2026 |
| 122 | TTYT Cát Hải | Công văn số 161/BC-TTYT ngày 11/6/2026 |
| 123 | TTYT Kinh Môn | Công văn số 327/TTYT-KHNV ngày 16/6/2026 |
| 124 | Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng | Công văn số 496/TTĐDNTTHP ngày 12/6/2026 |
| 125 | Bệnh viện Phụ sản Hải Dương | Công văn số 356/BVPSHD-TCHC ngày 12/6/2026 |
| 126 | Chi cục Dân số và Trẻ em | Công văn số 304/CCDSTE-HCTH ngày 15/6/2026 |
| 127 | TTYT An Dương | Công văn số 480/TTYTAD-KSBT ngày 15/6/2026 |
| 128 | TTYT Thanh Miện | Công văn số 264/ TTYT-YTCC ngày 16/6/2026 |
| 129 | Trung tâm KN Thuốc - MP, TP Hải Dương | Công văn số 324/TTKN-TCHC ngày 14/6/2026 |
| 130 | Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng | Công văn số 486/BVPS-HCQT ngày 12/6/2026 |
| 131 | TTYT Quân dân Y Bạch Long Vĩ | Công văn số 213/TTYTQDY-TCKHTC ngày 15/6/2026 |
| 132 | Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng | Công văn số 152/BVPHCN-KHTH ngày 15/6/2026 |
| 133 | TTYT Kiến Thụy | Công văn số 324/TTYT-ATTP-YTCC&DD ngày 15/6/2026 |
| 134 | BV Nhi Hải Phòng | Công văn số 746/BVNHP-HCQT ngày 15/6/2026 |
| 135 | Trung tâm nuôi dưỡng BTXH Hải Phòng | Công văn số 309/TTNDBTXHHP-HCTH ngày 15/6/2026 |
| 136 | TTYT Dương Kinh | Công văn số 330/TTYT-YTCC ngày 15/6/2026 |
| 137 | Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương | Công văn số 436/BV-HCQT ngày 15/6/2026 |
| 138 | TTYT Nam Sách | Công văn số 220/CV-TTYT ngày 15/6/2026 |
| 139 | Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương | Công văn số 210/BC-BVĐL ngày 16/6/2026 |
| 140 | TTYT Gia Lộc | Công văn số 182/TTYT-YTCC ngày 16/6/2026 |
| 141 | TTYT Vĩnh Bảo | Công văn số 377/TTYTVB ngày 15/6/2026 |
| 142 | TTYT Hải Dương | Công văn số 384/TTYT ngày 16/6/2026 |
| 143 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương | Công văn số 673/CV-BVBNĐ ngày 16/6/2026 |
| 144 | TTYT Tứ Kỳ | Công văn số 551/CV-TTYT ngày 18/6/2026 |
| 145 | Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm | Công văn số 413/ATTP-NVTH ngày 17/6/2026 |
| 146 | Bệnh viện Phong Chí Linh | Công văn số 349/BVP-KH-HCTH-CĐT ngày 17/6/2026 |
| 147 | Bệnh viện Kiến An | Công văn số 874/BVKA-HCQT ngày 17/6/2026 |
| 148 | TTYT Ngô Quyền | Công văn số 283/CV-TTYT ngày 16/6/2026 |
| 149 | Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng | Công văn số 247/YHCTHP-KSNK ngày 18/6/2026 |
| 150 | TTYT Hải An | Công văn số 278/TTYT-YTCC ngày 18/6/2026 |
| 151 | Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương | Công văn số 1103/CV-KDNS ngày 16/6/2026 |
| 152 | Công ty Cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương | Công văn số 38/CV-CNPH ngày 10/6/2026 |
| 153 | HTX Thương mại, DV,SX và Xây dựng Cổ Dũng | Công văn số 01/CV-HTX ngày 24/6/2026 |
| 154 | Công ty TNHH MTV nước sinh hoạt Long Hải | Công văn số 01-LH/CV-NS ngày 24/6/2026 |
| 156 | Công ty TNHH DV,TM và XD Mạnh Tùng | Công văn số 03/CV-MT ngày 15/6/2026 |
| 157 | Công ty TNHH nước sạch Cộng Lạc | Công văn số 10/CV-NS ngày 24/6/2026 |
| 158 | Công ty cổ phần TM và DV Nam Sơn | Công văn số 26/CV-NS ngày 17/6/2026 |
| 159 | Chi nhánh Cty cổ phần XD - Du lịch Hà Hải | Công văn số 23/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 160 | DNTN Kinh doanh nước sạch Hồng Phong | Công văn số 08/CV-NSHP ngày 15/6/2026 |
| 161 | Công ty cổ phần nước sạch Lai Vu | Công văn số 12/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 162 | HTX DV sửa chữa và Vận tải hàng hóa Cộng Hòa | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 163 | Công ty cổ phần PTĐT và nông thôn Sông Đà | Công văn số 01/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 164 | Công ty cổ phần Viwaseen 6 chi nhánh Hải Dương | Công văn số 66/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 165 | Công ty cổ phần Việt Phú | Công văn số 01/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 166 | HTX dịch vụ nước sạch phường Văn An | Công văn số 06/CV-HTX ngày 15/6/2026 |
| 167 | Công ty cổ phần nước sạch Thanh An | Công văn số 19/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 168 | Công ty TNHH TM nước sạch Trường Giang | Công văn số 01/CV-NSTG ngày 15/6/2026 |
| 169 | Công ty cổ phần nước sinh hoạt Việt Hồng | Công văn số 06/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 170 | Công ty TNHH cấp thoát nước 23-8 | Công văn số 02/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 171 | HTX dịch vụ nước sinh hoạt Cổ Dũng | Công văn số 05/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 172 | Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn | Công văn số 09/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 173 | Công ty Cổ phần Đầu tư XDPT Việt Đức | Công văn số 03/CV-NS ngày 18/6/2026 |
| 174 | Công ty cổ phần KDNS Hồng Lạc | Công văn số 05/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 175 | Công ty Cổ phần dịch vụ Cấp nước Bắc Sông Cấm | Công văn số 03/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 176 | Công ty Cổ phần cấp nước Sông Giá | Công văn số 02/CV-GĐ ngày 17/6/2026 |
| 177 | Hộ kinh doanh Vũ Văn Thành | Công văn số 03/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 178 | Công ty TNHH DV Đại Quyết (NMNS An Hòa II) | Công văn số 12/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 179 | Công ty TNHH TM -DV nước sinh hoạt Trung Kiên | Công văn số 05/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 180 | Công ty TNHH Tân Thanh | Công văn số 14/2026/TT-CV ngày 10/6/2026 |
| 181 | Công ty cổ phần điện nước Sông Giá | Công văn số 04/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 182 | Nhà máy nước sạch Hừng Thăng | Công văn số 03/CV-NS ngày 20/6/2026 |
| 183 | Công ty Cổ phần ĐTPTTMDV Long Thành | Công văn số 04/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 184 | Công cổ phần TM&XD Hùng Huy | Công văn số 01/CV-HH ngày 14/6/2026 |
| 185 | Công ty CP ĐTXD Toàn Thành | Công văn số 01/CV-NS ngày 11/6/2026 |
| 186 | Công ty TNHH cấp nước Lâm Anh | Công văn số 01/CV-LA ngày 15/6/2026 |
| 187 | Công ty TNHH ĐTDV TM Minh Tân | Công văn số 06/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 188 | Công ty TNHH Thành An | Công văn số 04/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 189 | Công ty TNHH KD-TM-TH- Hải Sơn | Công văn số 03/CV-NS ngày 16/6/2026 |
| 190 | Công ty CPXDTMDV cấp nước sạch Lê Thiện | Công văn số 0126/CV-NS ngày 16/6/2026 |
| 191 | Công ty TNHH XD và TM Nam Sơn | Công văn số 01/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 192 | Công ty CP XD tổng hợp Tiên Lãng | Công văn số 02/CV-NSTL ngày 11/6/2026 |
| 193 | Công ty cổ phần cấp nước TT An Lão | Công văn số 07/CV-NSAL ngày 11/6/2026 |
| 194 | Công ty TNHH nước sạch Trường Sơn | Công văn số 02/CV-TS ngày 11/6/2026 |
| 195 | HKD cá thể (NMNS Thanh Sơn) | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 196 | Công ty CP cấp nước Sông Giá | Công văn số 04/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 197 | Nhà máy nước Trường Thọ 2 | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 198 | HKD Vũ Văn Thành | Công văn số 01/CV-GĐ ngày 15/6/2026 |
| 199 | Công ty CP cấp nước Kiền Bái | Công văn số 07/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 200 | Công ty cổ phấn cấp nước - XD Hải Phòng | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 201 | Công ty cổ phần DVTM Dương Kinh | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 202 | Công ty cổ phần ĐTXD Dương Kinh | Công văn số 01/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 203 | HTX DV cấp - thoát nước NN và MT Thủy Nguyên | Công văn số 02/CV-NS ngày 11/6/2026 |
| 204 | Công ty TNHH nước sạch Tây Hưng | Công văn số 01/CV-NS ngày 11/6/2026 |
| 205 | Nhà máy nước sạch Đại Đồng | Công văn số 01/CV-NS ngày 12/6/2026 |
| 206 | Công ty TNHH cấp nước Long Loan | Công văn số 01/CV-LL ngày 15/6/2026 |
| 207 | Công ty TNHH Quang Sáng | Công văn số 45/2026/CV-QS ngày 12/6/2026 |
| 208 | Nhà máy nước sạch Lê Hồng | Công văn số 02/CV-NS ngày 17/6/2026 |
| 209 | Công ty TNHH nước sạch An Bình | Công văn số 15/CV-NS ngày 18/6/2026 |
| 210 | Công ty CP nước sinh hoạt Thống Nhất | Công văn số 02/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 211 | Công ty TNHH nước sạch Bạch Đằng | Công văn số 02/2026/CV-NSBĐ ngày 17/6/2026 |
| 212 | DNTN Nam Khương | Công văn số 03/CV-NS ngày 18/6/2026 |
| 213 | HTX CP nước sạch và VSMT Kim Tân | Công văn số 02/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 214 | Công ty TNHH MTV KDNS Thanh Sơn | Công văn số 05/CV-NS ngày 10/6/2026 |
| 215 | HTX nước sạch Thượng Vũ | Công văn số 02/CV-NS ngày 15/6/2026 |
| 216 | Cty TNHH MTV nước sạch Tân Dân | Công văn số 57/CV-NS ngày 18/6/2026 |